## Página1
Item | Descrição
Rack 8U | O rack dos equipamentos deve estar suspenso a no mínimo 30cm do teto a uma parede de alvenaria por no mínimo 4 parafusos.
Eletrodutos | Os eletrodutos de dados devem sair diretamente do rack de equipamentos
Conduletes | Devem ser instalados em todos os pontos de curva e descida para facilitar a manutenção, a cada 2 metros.
Tomadas RJ45 | Todos os pontos de rede devem ter um condulete com somente uma entrada, um espelho pra tomada RJ45 e uma tomada RJ45 para conexão do cabo de rede, conforme especificação.
Certificação | Em todos os pontos de rede deve ser realizada a certificação